## Főösszesítő
Balaton Múzeum
Keszthely
Épületgépészeti munkák
Költségvetési főösszesítő
| Munkanem | Anyag |  | Díj
1 | Fűtés-hűtés szerelés | 0 |  | 0
2 | Légtechnika szerelés | 0 |  | 0
| Munkanem összesen: | 0 |  | 0
| Nettó összesen: |  | 0
| ÁFA ( 27% ) |  | 0
| Bruttó összesen: |  | 0
2018. február hó
Készítette:
Balázs Ferenc
tervező
G20-0466

## tételes
Fűtés hűtés szerelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-000-4.4.5.1-0120509 | Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, cső és regisztercső felületén, (80 NÁ-ig), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító | 40 | m |  |  | 0 | 0
2 | 47-021-12.4.1-0131032 | Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, vörös, EAN: 5992451106033 | 40 | m |  |  | 0 | 0
3 | 47-021-21.4.1-0130821 | Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux alapozófesték, fehér, EAN:5992452511034 | 40 | m |  |  | 0 | 0
4 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ř-ig | 40 | m |  |  | 0 | 0
5 | M 80-001-1.3.2.1.1-0124476 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 | 40 | m |  |  | 0 | 0
mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 13 mm, belső átmérő:48-60 mm-ig
6 | M 81-004-1.4.1.1.2.1.2-0110072 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 40-DN 50 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37 2" méretig | 40 | m |  |  | 0 | 0
7 | 82-001-7.4.1-0342502 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 Honeywell visszacsapó szelep 1", belső menetes, | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | 82-001-7.4.2-0130585 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, | 3 | db |  |  | 0 | 0
9 | 82-001-6.2.8-0123143 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep kézi légtelenítő, 1/2" | 2 | db |  |  | 0 | 0
10 | 82-001-6.2.8-0183051 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep Automatikus légtelenítőszelep sárgaréz-króm AU-6 1/2" | 2 | db |  |  | 0 | 0
11 | K tétel | WPG szivattyú egység VTS szállítási terjedelem csak beépítés | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 | 82-004-006.1.1.1-0721015 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben,membrános 2-80 liter között | 1 | db |  |  | 0 | 0
ZILMET 6 literes zárt tágulási tartály, 6 bar túlnyomásra,
13 | 82-005-16.2-0123302 | Manométer elhelyezése, lemezházas NELKE-WATTS manométer-axiális hátsó csatlakozással, 63 mm átmérővel 0-4 bar 1/4", MHA 63/4, 03.16.204 | 2 | db |  |  | 0 | 0
14 | 82-005-17.1.1-0123241 | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi NELKE-WATTS Bimetál hőmérő 1/2", 0-120ď 63 mm átmérővel, 42 mm benyúlással, kerek alukeretes előlappal, T 63/50, 03.01.040 | 2 | db |  |  | 0 | 0
15 | K tétel | Csatlakozás meglévő osztó, gyüjtőcsőre DN 50 méretben | 2 | db |  |  | 0 | 0
16 | 82-008-3.1.4.1.1-0125702 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű szivattyúk nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes és karimás kötéssel egyes DN 15-25 Wilo YONOS PICO 30/1-8 V=1,24m3/h; h=2,5 m | 1 | db |  |  | 0 | 0
17 | 82-016-13.5 | Próbafűtés, fűtőkalorifer beszabályozása 45.000 W teljesítmény fölött | 1 | db |  |  | 0 | 0
18 | 82-016-12.1-0000001 | Split rendszer próbaüzeme | 1 | klt |  |  | 0 | 0
19 | 82-016-12.1-0000002 | Fűtési rendszer feltöltése lágyított vízzel, légtelenítés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
20 | K tétel | Split klíma csőszerelési munkái,fém tiszta rézcsővel, párazáró szigeteléssel, csőmegfogásokkal,kondenzvíz elvezetéssel | 1 | klt |  |  | 0 | 0
21 | K tétel | Split kültéri egységgel beltéri klíma, álmennyezeti beltéri egység, inverteres, professzionális hőszivattyús, távirányítóval | 2 | db |  |  | 0 | 0
Fujitsu AUYG14LVLB/AOYG14LALL 4,3 kW
22 | K tétel | Split kültéri egységgel beltéri klíma, álmennyezeti beltéri egység, inverteres, professzionális hőszivattyús, távirányítóval | 2 | db |  |  | 0 | 0
Fujitsu AUYG18LVLB/AOYG18LALL 5,2kW
23 | K tétel | Tartókonzol készítése 1,2 m hosszban, splitklíma kültéri egységhez, megfogási pontok statikus tervező által megadott gerndákhoz | 4 | db |  |  | 0 | 0
24 | K tétel | Splt rendszerek beüzemelése, szivárágas vizsgálattal | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Szellőzés szerelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | K tétel | Tételes darabjegyzék szerint légtechnikaielemek idomok, | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2 | K tétel | Födémáttörés vezetékek részére négyszög keresztmetszetű légcsatornának 600x250 mm mérettel | 4 | db |  |  | 0 | 0
3 | K tétel | Födémáttörés vezetékek részére átmérő 315 cső átvezetéshez | 2 | db |  |  | 0 | 0
4 | K tétel | Fémlemez burkolás tetőn kívüli légtechnikai elemekre, badogozással | 12 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | K tétel | Tetőn kívüli légtecnikai friss levegő beszívás és használt levegő kidobás hőszigetelése 9 mm zártcellás és 50 mm lamel szigeteléssel | 12 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | K tétel | Befúvó oldal höszigetelése 9 mm-es zártcellás szigeteléssel | 37 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 83-007-8.1.3 | Légkezelőgépek telepítése, VTS árajánlat szerint, automatikával,WPG szivattyú egységgel beüzemeléssel | 1 | kmpl |  |  | 0 | 0
VVS030-R-FRHV/FRV balos kivitel
8 | K tétel | tartószerkezet légtechnikai rendszerhez | 500 | kg |  |  | 0 | 0
8 | 83-007-8.1.5-0000001 | Légtechnikai rendszer beszabályozása, próbaüzeme | 1 | kmpl |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0